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[bookmark: _Toc165888419]INSTALAÇÃO: Sede Fortaleza – SEs FTZ e FZD / CE 

Localização geográfica: 
https://maps.app.goo.gl/rybWGEp883xpQttXA
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Foto 1 – Vista aérea



Distância da Polícia Militar: 4,6km
3ª Cia./19º Batalhão da Polícia Militar do Ceará
Av. Norte Sul, S/N - Parque Dois Irmãos, Fortaleza-CE
[image: Mapa
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Foto 2 – Polícia Militar

Distância da Polícia Civil: 2,8km
Delegacia de Polícia Civil – 8º Distrito Policial
Av. João de Araújo Lima, 561 - Pref. José Walter, Fortaleza-CE
[image: Mapa
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Foto 3 – Polícia Civil

Distância do Corpo de Bombeiros: 4,0km
4ª Cia. de Bombeiros
Av. L, 1901 - Pref. José Walter, Fortaleza-CE
[image: Mapa de cidade
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Foto 4 – Corpo de Bombeiros

Distância do Hospital: 850m
UPA 24h – José Walter
Av. Pres. Costa e Silva, s/n, Prefeito José Walter, Fortaleza-CE
[image: Tela de jogo de vídeo game
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Foto 5 – Hospital
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ENDEREÇO
Av. Presidente Costa e Silva, 4677 - Pref. José Walter, Fortaleza - CE, 60750-022

Telefone: 
Recepção/Guarita - 762-2132 / (85) 3499-2132
Secretaria Ger. Regional - 762-2833 / (85) 3499-2833
Sala de Comando - 762-2832/2830 / (85) 3499-2832/2830

Pessoa responsável: 
Geordan Figueroa Feitosa Soares – geordanf@eletrobras.com – Gerente Regional
Weydson da Silva Carneiro – weydsonc@eletrobras.com – Encarregado SEs FTZ e FZD


[bookmark: _Toc165888421]CARACTERÍSTICAS
A Sede Regional de Fortaleza tem cerca de 492.000m² e 3.350m de perímetro total com acesso pela Av. Pres. Costa e Silva. 
A regional hospeda as SEs FTZ-230KV e FZD-500KV, e as instalações do Almoxarifado de Fortaleza. Em sua área dispõe de campo de futebol e heliponto, prédio principal da Gerência Regional e prédio administrativo da Operação; bloco central de edificações onde funciona a garagem da Frota, Posto do SAMU, Sala de Comando, escritórios das equipes de Manutenção, Laboratórios e Oficinas, dentre outros. Seguido pelas instalações do Almoxarifado e mais aos fundos um outro bloco que abriga a equipe de Manutenção de LTs, com depósito de materiais e equipamentos, e garagem.
Com média aproximada de 500 acessos diários de rotina, e mais 100 acessos programados, dos quais destacamos em sua maioria, empregados Eletrobras, terceirizados lotados na instalação, terceirizados eventuais, aposentados, entregadores, taxistas e motoristas de aplicativo, etc.
Tem funcionamento em horário comercial, com exceção para a Sala de Comando que opera em regime de 24 horas.
As SEs FTZ-Fortaleza e FZD-Fortaleza II são responsáveis pelo fornecimento de energia da Capital em conjunto com as SEs Delmiro Gouveia e Pici II, atuando também no fornecimento para a Região Metropolitana de Fortaleza em apoio às SEs Aquiraz II, Cauípe e Pecém II.
A Gerência Regional comanda a Operação e a Manutenção dos estados do Ceará e Piauí.
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4.1 Barreira perimetral
- Frontal: ao norte com a Av. Pres. Costa e Silva, no cruzamento com a Av. Juscelino Kubtischek, com muro em alvenaria, sem barreira de transposição, parte vazado com altura de 1,5m e parte sólido com 1,80m de altura. Com 1 portão elétrico para acesso de veículos em geral tipo grade de barras metálicas, 1 portão manual para acesso de grandes veículos de barras metálicas tipo grade, 1 portão manual de acesso para pedestres através da Guarita tipo grade de metal, e 1 portão desativado no canto esquerdo da faixada tipo grade com telas metálicas.
- Lateral esquerda: a oeste faz divisa com o Residencial Cidade Jardim, com muro em alvenaria, com altura média de 2,0m, com concertina em espiral simples. Atualmente, com portão de acesso temporário para canteiro de obras na SE FZD.
- Fachada posterior: ao sul com a Rua José Matias dos Santos, muro em alvenaria, com altura média de 2,0m de altura, com concertina espiral simples, sem acessos.
- Lateral direita: a leste faz divisa com um loteamento e conjunto de condomínios residenciais com áreas de vegetação alta. Com muro em alvenaria, com altura média de 2,0m e concertina espiral simples, com um portão de acesso para pedestres ao lado do campo de futebol. Na porção do muro na área de vegetação aos fundos do almoxarifado, durante a estação chuvosa, fica praticamente inacessível, o acesso fica tomado por vegetação que em alguns pontos atinge mais de 2m de altura por conta do relevo acidentado. Nessa mesma área o muro apresenta grandes saídas de águas pluviais que podem servir de acesso para invasores e entrada de fogo em incêndios.
Em alguns pontos do perímetro o muro atinge alturas abaixo de 1,70m tanto pelo lado interno quanto pelo externo.
[image: ]
Foto 6 – Acessos frontais:  Vermelho-acesso de veículos em geral, Amarelo-acesso de pedestres, Laranja-acesso de grandes veículos e Azul-portão desativado.


4.2 aCESSO DE PESSOAS (estrutura e procedimentos)
O acesso a instalação é feito através da Guarita, dotada de portão (Portão 1) manual para pedestres com acesso à Recepção; portão elétrico para veículos em geral (Portão 2) que dá acesso ao estacionamento de visitantes e cancelas automáticas; e portão manual para acesso de grandes veículos (Portão 3). 
Contamos com o serviço de 2 postos de portaria em regime de 24 horas, com um agente interno na recepção e outro externo na cancela.
O acesso é controlado através de listas impressas e conferências de documentação, e com liberação junto aos diversos setores, com o registro de entradas e saídas.
[image: Carro parado na rua
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Fotos 7 e 8 – Portões 1, 2 e 3.


4.3 ESTACIONAMENTO E aCESSO DE VEÍCULOS (estrutura e procedimentos)
Os veículos em geral seguem através do Portão 2 que os direciona ao estacionamento de visitantes ou às cancelas para acesso interno.
Dentro da instalação dispomos de diversas áreas de estacionamento sinalizadas e com vagas demarcadas no entorno das principais edificações.
Os veículos com acesso de rotina são cadastrados em planilha de controle.
Não há adesivos para identificação dos veículos.
Não existem vagas específicas para motos e bicicletas.
[image: Tela de jogo de vídeo game
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Fotos 8 e 9 – Estacionamento de visitantes e acesso através das cancelas.


4.4 VIDEOMONITORAMENTO 
O sistema de videomonitoramento funciona em duas bases distintas, SE FZD com 30 câmeras e 6 radares, e SE FTZ com 27 câmeras e 5 radares, monitorado pela sala do CSIE em Recife, com estação de monitoramento na Recepção/Guarita com acesso às câmeras de perímetro em tempo real.
Na porção central da instalação, a concentração de árvores frondosas causa sombreamento ao sistema na área interna, demandando uma revisão na cobertura de câmeras e radares com posterior poda.
A cobertura do sistema é efetiva com raros pontos cegos.


4.5 OUTROS SISTEMAS ELETRÔNICOS 
Não existem outros dispositivos ou sistemas eletrônicos de segurança.


4.6 iluminação 
A iluminação está bem dimensionada e atende de forma satisfatória. A poda regular das árvores mais frondosas pode favorecer a iluminação.


4.7 VEGETAÇão 
Existe uma região de vegetação nos fundos da área da instalação, ao lado da SE FZD, de cerca de 130.000m² com supressão periódica programada para prevenção de incêndios com acero das margens do muro, do talude da subestação e roço da faixa de servidão ao longo do corredor da LT. Durante a estação chuvosa algumas áreas do terreno ficam encharcadas e a vegetação cresce rapidamente atingindo mais de 2m de altura nas áreas de relevo mais baixo o que compromete o acesso e a visão ao muro perimetral.
Na região central da instalação existem muitas árvores frondosas que podem causar sombreamento ao sistema de videomonitoramento.
Já existe um plano de supressão de vegetação periódico na instalação que atende à prevenção de incêndios.
[image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, placa, árvore

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Árvore com folhas verdes
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Fotos 10 e 11 – Exemplos de árvores frondosas que sombreiam o sistema de videomonitoramento e prejudicam a iluminação.


4.8 MAterial acumulado e espalhado
Há grande quantidade de material, servível ou não, espalhado pela instalação, exposto em diversas áreas do terreno, servindo de chamariz para possíveis intrusos. 
É possível distinguir por exemplo, materiais novos depositados ordenadamente, alguns ainda em seu engradado/embalagem original; outros montes de material semelhante a sucata já separado em lotes para alienação, com ou sem placa de identificação; e outros amontoados totalmente desordenados.
Mesmo com a barreira do muro perimetral, é possível visualizar de fora as porções de materiais, em sua maioria, cabos e peças metálicas de diversos tamanhos, acumulados em áreas periféricas acerca do muro.
[image: ][image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, pequeno, placa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 12 e 13 – Material espalhado pela instalação.

[image: Poste com placa de sinalização em um gramado
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Fotos 14 e 15 – Material espalhado pela instalação.


4.9 Almoxarifado de fortaleza
A instalação abriga o Almoxarifado de Fortaleza que dado o seu tamanho e quantidade de materiais armazenados, destaca-se como um ponto de atenção para a segurança do local.
Com 16.650m² de área e perímetro de 550m, no setor trabalham fixos 3 empregados Eletrobras e mais 5 colaboradores terceirizados dos contratos de Capatazia e, Asseio e Conservação, e ainda acessos eventuais e frequentes de motoristas e pessoal de capatazia atuando na carga e descarga de materiais.
A área do almoxarifado conta com barreira perimetral de muro em alvenaria com altura média de 2,0m de altura sem barreira de transposição, com 2 portões metálicos de acesso para veículos, o primeiro dá acesso aos galpões, o segundo dá acesso à área aberta de armazenagem; 1 portão de acesso à área aberta para pedestres tipo grade metálica e porta de acesso ao bloco administrativo.
A área interna se divide em um bloco administrativo, onde ficam os escritórios e arquivos, câmara quente e câmara fria e outros pequenos depósitos; um segundo bloco com 2 galpões conjugados para armazenamento; e área aberta de armazenagem.
Dispomos de uma guarita suspensa no muro dos fundos para uso eventual da vigilância com iluminação própria e pontos de energia.
O acesso à área interna do Almoxarifado é controlado pela equipe própria do Almoxarifado.
O almoxarifado é coberto pelos radares 01 e 06 da base SE FTZ, e a câmera 30 fica dentro da área aberta de armazenagem com preset dedicado ao muro dos fundos e lateral dos galpões.
[image: Mapa
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Foto 16 – Almoxarifado de Fortaleza.

[image: Uma imagem contendo ao ar livre, carro, edifício, vista
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Fotos 17 e 18 – Portão de acesso aos galpões, portão de pedestres e porta dos escritórios.


[image: Ponte de metal

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa de sinalização em um campo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 19 a 20 – Portão de acesso à área de armazenagem e muro dos fundos.

[image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, edifício, placa
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Fotos 21 e 22 – Guarita suspensa do almoxarifado e vista da guarita.


4.10 SEs FTZ e FZD
O pátio da SE FTZ fica localizado próximo aos blocos administrativos e à área central da instalação, com cerca de 36.370m² de área e 1.000m de perímetro delimitado em parte por grade metálica e parte por alambrado plástico, com 5 portões de acesso e o acesso interno pela Sala de Comando.
O pátio da SE FZD fica no limite dos fundos do terreno, com estrada de acesso própria, delimitado por cerca plástica com estacas de concreto, com área de aproximadamente 110.500m² e perímetro de 1.430m, com 3 portões de acesso no percurso da estrada.
Destaca-se ainda, no terreno em frente a SE FZD e aos fundos do Almoxarifado, uma área delimitada com alambrado plástico que se trata da saíde da LT FZD/DMG, e XX torres de LTs que chegam à instalação.
[image: Tela de computador com texto preto sobre fundo branco
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Fotos 23 e 24 – SE FTZ-Fortaleza e SE FZD-Fortaleza II.

[image: Trem sobre trilhos ao lado de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Foto 25 – Sala de Comando.

[image: Placa na calçada com grama
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 26 e 27 – Saída de linha da SE FZD e área de vegetação ao lado da SE FZD.


4.10 vigilância motorizada
Além do serviço de portaria, contamos com 1 posto de vigilância desarmada e motorizada em regime de 24 horas que percorre a instalação em rondas periódicas utilizando motocicleta. A ronda dura em média 40 minutos e é feita a cada hora e de acordo com a necessidade de segurança o vigilante pode utilizar como ponto base da ronda a Guarita Principal ou a Guarita Suspensa do Almoxarifado. O vigilante dispõe de rádio para comunicação direta com a portaria.
[image: Uma imagem contendo Mapa
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Foto 28 – Percurso da ronda da vigilância.
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	Data
	Relevância*
	Tipo
	Valor da perda (R$)

	10/11/2023
	Não Relevante
	Intrusão
	Sem perda

	27/01/2025
	Relevante
	Intrusão/Furto
	Não mensurada



‘*Relevantes: constatados danos e/ou perdas patrimoniais ou até mesmo pessoal.
‘** Não relevantes: tentativas frustradas de furto, invasão; acidentes de trânsito em nossos estacionamentos.

[bookmark: _Toc165888424]IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO
- Meios técnicos ativos: sistema de videomonitoramento com raros pontos cegos.
- Meios técnicos passivos: leiaute da portaria com acesso através de cancelas e estacionamento de visitantes, barreira perimetral efetiva, pátios delimitados e protegidos, iluminação eficiente.
- Recursos humanos: pessoal qualificado, postos de 24 horas padrão, 1 porteiro na recepção, outro na cancela e vigilante em ronda.
- Meios organizacionais: normas e procedimentos conhecidos e aplicados pelo pessoal do posto.
- Ambiente externo: Pertencente a AIS 09 (Área Integrada de Segurança), denominação utilizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará – SSPDS que divide a Capital em 10 regiões para implementação das políticas de Segurança Pública. Segundo as estatísticas da SSPDS a AIS 09 aparece como uma das regiões com os mais altos índices criminais da Capital, como podemos observar no levantamento a seguir:
	Indicadores de Segurança – 2024
	AIS 01
	AIS 02
	AIS 03
	AIS 04
	AIS 05
	AIS 06
	AIS 07
	AIS 08
	AIS 09
	AIS 10

	Crimes Violentos Letais e Intencionais-CVLI
	29
	86
	143
	44
	35
	109
	118
	110
	118
	42

	Crimes Violentos Contra o Patrimônio - CVP
	1723
	1923
	2224
	1651
	3743
	3652
	2905
	1072
	3047
	2142

	Apreensão de Entorpecentes (kg - Cocaína, Crack e Cannabis)
	85,28
	119,00
	419,11
	201,94
	302,11
	76,96
	445,82
	235,37
	129,67
	34,98

	Apreensão de Armas de Fogo
	80
	145
	261
	43
	88
	216
	183
	151
	254
	99

	Furto
	4831
	1636
	2207
	4499
	4899
	3944
	3925
	1265
	2229
	3257

	Crimes Sexuais
	40
	49
	59
	26
	58
	90
	72
	47
	70
	38

	Vítimas de Ocorrências Registradas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
	596
	906
	811
	541
	1082
	1207
	872
	677
	999
	491


Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social-SSPDS – Indicadores de Segurança Pública (https://www.supesp.ce.gov.br/painel_dinamico/)

- Ambiente interno: agentes experientes, controle de acesso efetivo, empresa parceira. 

[bookmark: _Toc165888425]AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO (MATRIZ SWOT)

	Forças
	Fraquezas

	- Videomonitoramento;
- Pessoal experiente e qualificado;
- Normas e procedimentos bem aplicados.
	- Material espalhado;
- Pontos cegos do sistema;
- Ausência de outros dispositivos de segurança.

	Oportunidades
	Ameaças

	- Parceria com autoridades locais;
- Fornecedor parceiro.
	- Alto índice de criminalidade da região.



[bookmark: _Toc165888426]PLANO DE AÇÃO
	Causa Raiz
	Ação
	Responsável
	Prazo
	Status

	Verificar concertina no muro perimetral na SE FZD. 
Necessidade de abertura de caminho na vegetação.
	Definir
	
	
	

	Instalação de concertina no muro interno do Almoxarifado.
	Definir
	
	
	

	Movimentação/ordenação de material espalhado pela instalação.
	Definir
	
	
	

	Instalação de cercados para proteção dos materiais.
	Definir
	
	
	

	Poda periódica de árvores na região central da instalação com avaliação do CSIE.
	Definir
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ANEXOS

*Fotos aéreas recortadas do Google Maps.
*Fotos georreferenciadas produzidas com o app Timestamp Camera Free.

[image: Mapa

Descrição gerada automaticamente]
Foto 29 – Perímetro e área da instalação.
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, cerca, edifício, placa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 30 a 33 – Portões de veículos em geral, de pedestres, de veículos grandes e desativado.

[image: ][image: Estrada com carros

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 34 e 35 – Acesso pelas cancelas e estacionamento de visitantes.

[image: Uma imagem contendo no interior, edifício, mesa, cozinha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo no interior, mesa, mulher, cozinha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 36 e 37 – Recepção.

[image: Estrada de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa de letreiro afixada em fachada de loja com letreiro sobre a grama

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 38 e 39 – Estacionamento do prédio da Gerência e vagas para cadeirantes.

[image: Desenho de uma cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa com informação na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 40 e 41 – Prédio da Gerência e prédio administrativo da Operação.

[image: Placa na grama

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa de letreiro afixada em gramado

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 42 e 43 – Campo de futebol e heliponto.

[image: Rua com árvores
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Carro com a frente de vidro

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Carro na rua de uma cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 44 a 47 – Acesso a garagem do transporte e garagem do transporte.

[image: Estrada de terra

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa de informação na rua

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 48 e 49 – Estrada de acesso ao Almoxarifado e bloco central de edificações.

[image: Estrada com carros
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, frente, rua

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 50 a 53 – Edificações do bloco central.

[image: Placa informativa na calçada

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa com informação na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 54 e 55 – Muros direito e fundos do Almoxarifado, canto da Guarita suspensa.

[image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, pista, trem
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, cerca, de madeira, edifício

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Calendário

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 56 a 61 – Material espalhado no entorno do prédio da Manutenção de LTs..
[image: Campo com árvores

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo grama, ao ar livre, placa, montanha

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Casa com árvores ao fundo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Campo com árvores

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 62 a 65 – Material espalhado no entorno do depósito de Ascarel.

[image: Carro parado em estacionamento

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo Diagrama

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Cidade vista de cima

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, grama, trem, azul

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 66 a 69 – SE Fortaleza II - FZD.
[image: Uma imagem contendo ao ar livre, edifício, grama, rua

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa de informação na rua

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Placa com informação na frente de um prédio

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.][image: Uma imagem contendo ao ar livre, estrada, caminhão, rua

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
Fotos 70 a 73 – SE Fortaleza - FTZ.
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