Considerações de Pinhão unidade de Areia.
[image: ]
Limite perimetral.
[image: ]Pontos do perímetro com altura inferior a 2 metros, a unidade sofre 
com frequência com forte neblina.






[image: ]
 [image: ] Pátio dos fundos da unidade aditada local de maior vulnerabilidade última ocorrência dia 15/05/2021 as 230horas.
Controle de Acesso.
[image: ] Guarita com suporte com banheiro, micro-ondas, filtro d’água, entrada de pessoas a pé não é automatizado, contato direto com o vigilante, acesso de veículos é automatizado.





[image: ] Possui um interfone que se comunica com a sala de comando que é 24 horas.
[image: ]Esta câmera funciona a imagem sua imagem está na sala de comando, não é armazenada e não replica fora da unidade auditada.


Vias de acesso
[image: ]Vias de acesso não possui cobertura de CFTV.


[image: ]


Ambientes específicos.
[image: ]Casa de controle, possui sistema de alarme de incêndio, não possui sistema de alarme e não possui controle de acesso e não possui sistema de CFTV





[image: ]Hall de entrada da casa de controle não possui sistema de controle de acesso, não possui CFTV, não possui alarme.






[image: ]Sala de comunicações, não possui sistema de controle de acesso, não possui sistema de CFTV, não possui alarme.






[image: ]Labotatório, não possui sistema de controle de acesso, CFTV e não possui alarme.






[image: ]Sala de comando, não possui sistema de controle de aceso, não possui sistema de CFTV, não possui alarme.






[image: ] objetos recuperados no último furto no dia 15/05/021
[image: ]Auditório, não possui sistema de controle de acesso, não possui sistema de CFTV, não possui sistema de alarme.





[image: ]Administração, não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.





[image: ]	Hall de entrada da casa de comando, não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.





[image: ]Sala de equipamentos e manobra, não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.






[image: ]
	Sala de linhas de transmissão, não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.





[image: ]Sala de proteção e apoio ao operador, não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.






[image: ]
	Saída latera da casa de comando, não possui sistema de controle de acesso não possui CFTV.




[image: ]Porta na casa de comando  sala de operações só pode ser aberta por dentro, serve para carregar material






[image: ]Sala de cabos na casa de comando, possui uma porta que dá acesso ao pátio, não possui sistema de controle de acesso, alarme e não possui CFTV.





[image: ]Sala de baterias, não possui sistema de controle de acesso, não possui CFTV, não possui alarme.











Ambientes específicos.




[image: ]  Almoxarifado, não possui sistema de controle de acesso, não possui alarma e não possui CFTV.
[image: ] Espaço de convivência,	não possui alarme, não possui CFTV, não possui sistema de controle de acesso.
[image: ] Garagem, não possui alarme e não possui CFTV




[image: ]Instalações próximo ao limite perimetral onde facilita o acesso dos ladrões.






[image: ]Objetos junto ao limite perimetral facilita a transposição do perímetro.
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